## Slide 1
Данијела Божанић
Tехнички саветник на пројекту
Процену припремио:
Марко Адамовић, Joint Research Center
”Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management,
Утицај промена климе на производњу енергије

## Slide 2: Методологија процене
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Коришћен модел: LISFLOOD 2.0 - https://ec-jrc.github.io/lisflood/
Процеси који се симулирају: топљење снега, инфилтрација, пресретање падавина, одводњавање лишћа, испаравање и усисавање воде вегетацијом, површинско отицање, преференцијални ток (заобилажење слоја тла), размена влаге у земљишту између два слоја тла и одводњавање у подземне воде, подземни токови и проток кроз речне канале
Просторна резолуција: 5x5 km
Референтни период: 1981 - 2010. пројекције до 2100. године, RCP4.5 и RCP8.5
Подаци ЕПС посредством МРЕ
Подаци EURO-CORDEX

## Slide 3: Принцип процене
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Промене годишњих и сезонских протицаја река из којих се користи вода за производњу у хидроелектранама (ХЕ) и хлађење у термоелектранама (ТЕ)
13 ХЕ и 8 ТЕ/TE-TO
Увац
ХЕ Бајина Башта Г1
ХЕ Ђердап 1
Кокин Брод
Међувршје
Овчар Бања
ХЕ ЂЕРДАП II
ХЕ Врла 1-4
РХЕ „Бајина Башта“
Бистрица
Зворник
Пирот
Потпећ
Нови Сад A1
Нови Сад A2
Зрењанин
Колубара A
Костолац A
Костолац A
Костолац Б
Костолац Б
Морава
Никола Тесла A1
Никола Тесла Б1

## Slide 4: Локације и производња/потребе за расхладном водом
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Потрошња расхладне воде зависи од ефикасности система и технологије хлађења

## Slide 5: RCP4.5 (у %) за хидроенргетска постројења
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Назив електране | ДЈФ | МАМ | ЈЈА | СОН | Просечно
Увац | 34.38 | 11.22 | 7.92 | 19.31 | 18.21
ХЕ Бајина Башта Г1 | 30.23 | 6.43 | -6.31 | -4.58 | 6.44
ХЕ Ђердап 1 | 22.40 | 11.36 | 4.69 | 3.37 | 10.46
Кокин Брод | 28.07 | 14.50 | 7.76 | 16.46 | 16.70
Међувршје | 24.42 | 4.58 | 7.90 | 8.12 | 11.26
Овчар Бања | 24.26 | 3.47 | 7.13 | 8.82 | 10.92
ХЕ ЂЕРДАП II | 22.39 | 11.37 | 4.68 | 3.32 | 10.44
ХЕ Врла 1-4 | 43.86 | -0.32 | -17.17 | 8.51 | 8.72
РХЕ „Бајина Башта“ | 10.66 | 1.89 | -1.80 | -0.74 | 2.50
Бистрица | 28.53 | 13.75 | 7.22 | 15.86 | 16.34
Зворник | 25.91 | 7.18 | -3.82 | -3.43 | 6.46
Пирот | 23.23 | 4.93 | -11.92 | -0.26 | 4.00
Потпећ | 43.29 | 0.27 | -11.08 | 3.91 | 9.10

## Slide 6: RCP8.5 (у %) за хидроелектране
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Назив електране | ДЈФ | МАМ | ЈЈА | СОН | Просечно
Увац | 14.66 | 5.59 | 0.12 | 3.89 | 6.07
ХЕ Бајина Башта Г1 | 15.73 | -0.93 | -12.92 | -14.83 | -3.24
ХЕ Ђердап 1 | 17.85 | 8.08 | 5.78 | 4.64 | 9.09
Кокин Брод | 9.25 | 7.66 | -0.04 | 4.18 | 5.26
Међувршје | 3.35 | -3.54 | -7.93 | -6.98 | -3.77
Овчар Бања | 2.73 | -3.60 | -8.91 | -5.96 | -3.93
ХЕ ЂЕРДАП II | 17.84 | 8.08 | 5.78 | 4.61 | 9.08
ХЕ Врла 1-4 | 30.16 | 2.90 | -15.06 | 5.35 | 5.84
РХЕ „Бајина Башта“ | -0.20 | -3.37 | -8.25 | -5.26 | -4.27
Бистрица | 9.45 | 6.81 | -0.72 | 3.32 | 4.72
Зворник | 13.70 | 0.11 | -9.36 | -10.42 | -1.49
Пирот | 18.47 | 3.26 | -12.97 | -3.65 | 1.28
Потпећ | 23.59 | -4.69 | -14.30 | -7.55 | -0.74

## Slide 7: RCP4.5 (у %) за термоелектране
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Назив електране | ДЈФ | МАМ | ЈЈА | СОН | Просечно
Нови Сад A1 и A2 | 23.87 | 6.32 | -3.13 | 2.75 | 7.45
Зрењанин | 23.95 | 6.46 | -2.94 | 2.90 | 7.59
Колубара A | 21.69 | 16.44 | 1.54 | 13.57 | 13.31
Костолац A | 27.07 | 7.28 | -2.35 | 7.15 | 9.79
Костолац Б | 20.73 | 13.21 | 5.16 | 4.17 | 10.82
Морава | 58.21 | 23.29 | 13.26 | 32.73 | 31.87
Никола Тесла A | 41.65 | 27.59 | 35.07 | 46.43 | 37.68
Никола Тесла Б | 22.79 | 10.73 | 3.99 | 4.54 | 10.51

## Slide 8: RCP8.5 (у %) за термоелектране
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Назив електране | ДЈФ | МАМ | ЈЈА | СОН | Просечно
Нови Сад A1 и A2 | 14.23 | 0.66 | -3.49 | 3.78 | 3.79
Зрењанин | 14.28 | 0.73 | -3.34 | 3.84 | 3.87
Колубара A | 13.05 | 9.16 | 3.09 | 6.65 | 7.99
Костолац A | 15.05 | 2.52 | -10.63 | -1.52 | 1.35
Костолац Б | 20.41 | 14.50 | 8.30 | 6.82 | 12.51
Морава | 32.49 | 8.84 | 7.24 | 16.46 | 16.26
Никола Тесла A | 25.10 | 5.13 | 24.70 | 33.17 | 22.02
Никола Тесла Б | 18.10 | 7.67 | 5.43 | 5.37 | 9.14

## Slide 9: Закључак:
Повећање годишњег протока/расположивости воде за производњу хидроенергије у ЂердапУ 1 и 2 (200-600 m3/s)
Повећање расположивости расхладне воде у Дунаву за ТЕ: Нови Сад, Костолац А и Б и у Сави за ТЕ Никола Тесла
Мале промене протока на осталим токовима
Сезонске промене:
- Разлика између летних и зимских промена протока и према два сценарија - RCP4.5 и RCP8.5
- RCP8.5 мање воде у односу на RCP4.5
Повећање расположивости воде Дунава и Саве за ДЈФ и МАМ - RCP4.5
ЈЈА недостатак воде у реци Сави и широм јужне Србије - RCP8.5
Мање воде у Дунаву и Сави у сезони ДЈФ и МАМ у односу на остале две сезоне - RCP4.5.
Веће смањење протока у Сави и Морави у сезони ЈЈА.
Повећана расположивост воде зими, и смањена током летњих месеци – повећана потражња

## Slide 10: Закључак:
Смањење протока = несташице воде и за пољопривредника, домаћинства, водни саобраћајцц
Повећањем протока = поплаве, укључујући на локацијама (потребно испуштање), плављење копова
Укључење у планирање ЕПС и енергетских политика Србије = Мера адаптације

## Slide 11: Захваљујем на пажњи!
” Advancing medium and long-term adaptation planning in the Republic of Serbia – NAP” project is funded by Green Climate Fund (GCF) and implemented by UNDP, in partnership with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management